Kalibrierscheinnummer: Kalibrierschein-Nr. 	Blatt:

L & W Gesellschaft für Fertigungsmeßtechnik und Qualitätssicherung mbH Niedersedlitzer Str. 75, D-01257 Dresden Tel. 0351 / 281 6474 Fax 0351 / 281 6475

Werkskalibrierschein für Prüfmitteltyp

Typ:	_Std1_Typbezeichnung

Identnummer:	Identnummer

Hersteller/Fabrikat:	Hersteller
Seriennummer:	_Std2_Seriennummer

Genauigkeit:	_Std3_Genauigkeit

Meßergebnisse

| Kenngröße | Sollwert | Meßwert | Abweichung | Toleranzüberschreitung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittenrauheitswert Ra | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Rauhtiefe Rz | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Rauhheit Ry | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |

Sichtprüfung:	_Erg1_Sichtprüfung

Bewertung:	_Erg3_Prüfentscheid

Bemerkung:	Die Meßwerte ergeben sich als Mittelwert aus 5 Messungen

Umgebungsbedingungen:	Die Prüfung erfolgte am Aufstellort

Anschluß an nationale Normale:	Geometrienormal, Ident.Nr. 1026

PTB-Kalibrierschein-Nr. 018 PTB99

Meßunsicherheit:	u =  5 %

Prüfvorschrift:	in Anlehnung an VDI/VDE 2617)

Geprüft am:	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Prüfer:	...............................

(Fehler! Textmarke nicht definiert.)